MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Guía de Operación de Arco en C Philips

Este video instructivo muestra la operación de un sistema de arco en C de Philips en un entorno quirúrgico. Se detallan los movimientos mecánicos del brazo, la colocación de cubiertas estériles de protección y el posicionamiento del equipo respecto a la mesa de operaciones durante un procedimiento clínico real.

VIDEO	Capacitacion_arco_en_C

FECHA	25/09/2026

DURACIÓN	04:19 (mm:ss)

PASOS	12

SECCIONES	6

Generado con resumen_videos · modo gemini · modelo gemini-3.5-flash

Guía de Operación de Arco en C Philips	Índice

Índice

| Ajuste de Movimientos Mecánicos |  |
| --- | --- |
| 1. Identificar movimiento de rotación horizontal | 00:02 · pág. 3 |
| 2. Bloquear o liberar movimiento horizontal | 00:24 · pág. 3 |
| 3. Ajustar ángulo de inclinación lateral | 00:42 · pág. 4 |
| 4. Ejecutar movimiento de rotación orbital | 00:55 · pág. 4 |
| Seguridad y Radioprotección |  |
| 5. Preparar equipamiento de radioprotección | 01:23 · pág. 5 |
| Posicionamiento del Paciente |  |
| 6. Operar control remoto de camilla | 01:39 · pág. 5 |
| Preparación Estéril |  |
| 7. Colocar cubierta estéril protectora | 01:57 · pág. 6 |
| Posicionamiento del Paciente |  |
| 8. Alinear arco en C con camilla | 02:10 · pág. 6 |
| Adquisición de Imagen |  |
| 9. Verificar parámetros en pantalla consola | 02:31 · pág. 7 |
| Posicionamiento del Paciente |  |
| 10. Definir trayectoria de aproximación | 02:41 · pág. 7 |
| Adquisición de Imagen |  |
| 11. Monitorear adquisición en tiempo real | 03:08 · pág. 8 |
| Apagado y Desconexión |  |
| 12. Desconectar cables tras finalizar procedimiento | 04:02 · pág. 8 |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 1–2 de 12

| PASO 1 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:02 Identificar movimiento de rotación horizontal El instructor demuestra el movimiento de rotación horizontal del brazo en C sobre su propio eje, liberando los frenos manuales correspondientes. | PASO 2 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:24 Bloquear o liberar movimiento horizontal Se señala la manilla de bloqueo del brazo para detener o liberar el movimiento de rotación horizontal del arco en C de forma segura. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 3–4 de 12

| PASO 3 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:42 Ajustar ángulo de inclinación lateral Se demuestra la liberación de los seguros mecánicos, identificando los iconos de candado abierto y cerrado grabados en la pieza, para permitir la inclinación angular del arco en C. | PASO 4 · AJUSTE DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS · 00:55 Ejecutar movimiento de rotación orbital El operador realiza el deslizamiento orbital del brazo en C para ajustar el plano de proyección radiográfica sobre el paciente. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 5–6 de 12

| PASO 5 · SEGURIDAD Y RADIOPROTECCIÓN · 01:23 Preparar equipamiento de radioprotección El personal se dirige a buscar los delantales plomados antes de iniciar la emisión de radiación en el pabellón. | PASO 6 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 01:39 Operar control remoto de camilla Se utiliza el mando de la camilla quirúrgica que contiene iconos con diferentes planos y posiciones para acomodar al paciente antes del examen. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 7–8 de 12

| PASO 7 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 01:57 Colocar cubierta estéril protectora Se muestra la funda plástica estéril colocada sobre el receptor de imagen para proteger el campo operatorio y evitar la contaminación. | PASO 8 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 02:10 Alinear arco en C con camilla Se realiza el acercamiento físico del equipo para introducir el detector y el tubo de rayos X bajo y sobre la camilla respectivamente, sosteniendo la empuñadura del arco. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 9–10 de 12

| PASO 9 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 02:31 Verificar parámetros en pantalla consola Se muestran los parámetros de adquisición en la consola de control, donde se lee 'END9 cl:1096' junto a los valores de exposición activos en el panel. | PASO 10 · POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE · 02:41 Definir trayectoria de aproximación Se planifica y verifica la entrada del arco en C hacia el paciente, señalando el pedal de disparo en el suelo para evitar obstáculos con los cables. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Pasos 11–12 de 12

| PASO 11 · ADQUISICIÓN DE IMAGEN · 03:08 Monitorear adquisición en tiempo real Durante la inserción del catéter, los cirujanos controlan visualmente la posición a través del monitor del sistema de fluoroscopia. | PASO 12 · APAGADO Y DESCONEXIÓN · 04:02 Desconectar cables tras finalizar procedimiento Se retiran las conexiones eléctricas y de datos en la pared una vez finalizado el examen para proceder al guardado del equipo. |
| --- | --- |

Guía de Operación de Arco en C Philips	Transcripción

Transcripción del audio

00:01	El movimiento... como que... horizontal... o sea, ese es como el movimiento...

00:10	Ah, ya, una rotación en torno a este eje.

00:12	...horizontal, pero sin... como un movimiento completo del tubo. Sí. Sin... o sea, sin mover... pero, como movimiento completo del arco en C, sí.

00:23	Y ese lo bloqueas con esto.

00:26	Sí. Claro.

00:31	¿Y el otro? Ah, bueno.

00:35	Claro. Súper.

00:40	Pero acá, generalmente, no tenemos ángulo. Podríamos darle un poco de ángulo... eh... acá.

00:50	Súper. Perdón, era el otro.

01:01	Si es que no pudiéramos ver una... como... si no pudiéramos ver detalladamente la bifurcación renal, tal vez podríamos un poquito angular.

01:09	Pero, generalmente, el... la cavidad abdominal, por lo menos en este caso... la zona renal, cara renal, no... no lo vamos a necesitar tanto. No.

01:20	Y, así, los delantales plomados, ahora que está todo listo.

01:25	Están acá.

01:28	Aquí se ponen... lo que hay de insumo para ahí.

01:38	Si es que... si es que se empuja el arco, la otra cámara.

01:43	Entonces, se desplaza... se desplaza así. Se aprieta y se desplaza a la vez. Súper.

01:47	¿Se aprieta de allá? Ya. Se desplaza de allá porque... las de... las de otras son automáticas. Sí, son automáticas.

01:54	Entonces, la fonoaudióloga le puso esto para proteger y está estéril. Y tú le pusiste acá este papelito para que no se sobe... para que no se... No.

02:09	¿Y, Pancho, y este doblez lo hace adrede de algo?

02:14	¿Mmm? ¿Cómo? ¿Cuál?

02:17	Ese doblez que le hace acá... ese es un doblez. ¿Mmm? ¿Sí? ¿Es por algo o es... lo hizo...?

02:22	No, no, no, para acomodarlo más. Ah, listo. No, para que pueda caber en el espacio de allá. Ya, súper.

02:28	Están explicando que hay que entrar por acá como para que tengan habilitado el espacio, sí. Ah, ya.

02:35	O sea...

02:39	Acá, sí. Se va a entrar por acá, con el... con esto. Se va a entrar directo así o... No.

03:07	¿Esa cámara está en la punta de ese catéter?

03:10	Sí. Ah, ya.

03:31	Entonces, la de abajo...

03:57	Listo. ¿Y la otra está acá nomás? Sí.

04:02	¿La de abajo está aquí? Sí, la desconecto.