MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Protección estéril del arco en C

Este video muestra el procedimiento correcto para colocar la cubierta protectora estéril en un arco en C de fluoroscopía. Se explica cómo asegurar la funda para proteger el equipo y mantener la esterilidad del campo operatorio.

VIDEO	IMG_4983

FECHA	25/09/2026

DURACIÓN	00:15 (mm:ss)

PASOS	2

SECCIONES	1

Generado con resumen_videos · modo gemini · modelo gemini-3.1-flash-lite

Protección estéril del arco en C	Índice

Índice

| Preparación estéril |  |
| --- | --- |
| 1. Colocar funda protectora estéril | 00:00 · pág. 3 |
| 2. Ajustar funda protectora en articulación | 00:04 · pág. 4 |

Protección estéril del arco en C	Paso 1 de 2

PASO 1 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 00:00 Colocar funda protectora estéril Se visualiza el arco en C cubierto con una funda protectora de color azul, la cual asegura las condiciones de esterilidad necesarias para el procedimiento clínico.

Protección estéril del arco en C	Paso 2 de 2

PASO 2 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 00:04 Ajustar funda protectora en articulación El operador ajusta manualmente la posición de la funda estéril azul sobre la articulación del arco en C para asegurar un ajuste correcto sin interferencias en el movimiento.