MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Introducción al panel de control del arco en C

Video introductorio que muestra la ubicación y los elementos del panel de control de un equipo de arco en C de fluoroscopia. El video destaca el acceso al área de control y la visualización de la pantalla principal durante el procedimiento.

VIDEO	IMG_4985

FECHA	25/09/2026

DURACIÓN	00:09 (mm:ss)

PASOS	2

SECCIONES	2

Generado con resumen_videos · modo gemini · modelo gemini-3.1-flash-lite

Introducción al panel de control del arco en C	Índice

Índice

| Preparación |  |
| --- | --- |
| 1. Identificar consola de mando Philips | 00:03 · pág. 3 |
| Operación |  |
| 2. Verificar ajustes en pantalla LCD | 00:04 · pág. 4 |

Introducción al panel de control del arco en C	Paso 1 de 2

PASO 1 · PREPARACIÓN · 00:03 Identificar consola de mando Philips Se visualiza el panel de control del arco en C marca Philips, incluyendo la etiqueta de soporte técnico con teléfono 800 361 536 y la identificación del equipo END9 cl:1096.

Introducción al panel de control del arco en C	Paso 2 de 2

PASO 2 · OPERACIÓN · 00:04 Verificar ajustes en pantalla LCD En la pantalla central se lee 'Abdominal' como tipo de examen, modo 'Auto', '1/2 dosis', '17 cm', '318' y 'Fluor'. Se confirma la configuración inicial operativa del equipo.