MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Inicio del equipo de fluoroscopía

Instrucciones básicas para encender el equipo y activar el modo de fluoroscopía. Se detalla la interacción con el panel de control y la verificación de indicadores luminosos de estado.

VIDEO	IMG_4992

FECHA	25/09/2026

DURACIÓN	00:22 (mm:ss)

PASOS	2

SECCIONES	1

Generado con resumen_videos · modo gemini · modelo gemini-3.1-flash-lite

Inicio del equipo de fluoroscopía	Índice

Índice

| Inicio del equipo |  |
| --- | --- |
| 1. Encender el equipo | 00:00 · pág. 3 |
| 2. Activar el modo del equipo | 00:13 · pág. 4 |

Inicio del equipo de fluoroscopía	Paso 1 de 2

PASO 1 · INICIO DEL EQUIPO · 00:00 Encender el equipo Presionar el botón circular de encendido en el panel de control para iniciar el sistema.

Inicio del equipo de fluoroscopía	Paso 2 de 2

PASO 2 · INICIO DEL EQUIPO · 00:13 Activar el modo del equipo Presionar el botón circular de encendido. Se indica en el audio que el indicador luminoso se apaga para confirmar la activación, aunque en pantalla no se aprecia claramente este cambio de estado.