MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Conexión y activación de consola de fluoroscopía

Este video detalla el procedimiento inicial para conectar y activar la consola de control de un equipo de fluoroscopía. Se describe la conexión del pedal de activación y el encendido del sistema mediante los botones de la consola.

VIDEO	IMG_4993

FECHA	25/09/2026

DURACIÓN	00:27 (mm:ss)

PASOS	2

SECCIONES	1

Generado con resumen_videos · modo gemini · modelo gemini-3.1-flash-lite

Conexión y activación de consola de fluoroscopía	Índice

Índice

| Encendido |  |
| --- | --- |
| 1. Conectar cable del pedal | 00:07 · pág. 3 |
| 2. Identificar panel de control | 00:08 · pág. 4 |

Conexión y activación de consola de fluoroscopía	Paso 1 de 2

PASO 1 · ENCENDIDO · 00:07 Conectar cable del pedal Conecte el cable del pedal de control en el puerto circular localizado en la parte inferior de la base de la consola para permitir la activación remota.

Conexión y activación de consola de fluoroscopía	Paso 2 de 2

PASO 2 · ENCENDIDO · 00:08 Identificar panel de control El panel de control se ubica en la superficie superior de la consola; los indicadores y botones específicos no se distinguen con claridad en esta captura.